Приложение №2 к Договору управления Многоквартирным домом

№______________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

| Наименование работ |  |  | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание и ремонт конструктивных элементов (фундаменты, кровли, стены, фасады, лестницы, и т.д.) |  |  |  |
| 1 | Прочистка внутридомовых и наружных дренажей |  | по мере необходимости |
| 2 | Ремонт декоративной штукатурки фасадов отдельными местами |  | по мере необходимости |
| 3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен |  | по мере необходимости |
| 4 | Ремонт облицовки потолков |  | по мере необходимости |
| 5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков |  | по мере необходимости |
| 6 | Ремонт покрытия полов из керамических плиток размерами 300 мм*300 мм |  | по мере необходимости |
| 7 | Смена | ручки дверной | по мере необходимости |
| 8 | Восстановление (модернизация) остекления дверей |  | по мере необходимости |
| 9 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям |  | по мере необходимости |
| 10 | Смена | ручки оконной | по мере необходимости |
| 11 | Восстановление (ремонт) дверных и оконных откосов в каменных стенах |  | по мере необходимости |
| Содержание оборудования и систем инженерно-технического обеспечения |  |  |  |
| 12 | Текущий ремонт пластинчатых теплообменников |  | 1 раз в год |
| 13 | Техническое обслуживание и ремонт центробежных насосов |  | 1 раз в год |
| 14 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм |  | по мере необходимости |
| 15 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  | по мере необходимости |
| 16 | Замена автомата |  | по мере необходимости |
| 17 | Замена реле |  | по мере необходимости |

| 18 | Замена предохранителя | по мере необходимости |
| --- | --- | --- |
| 19 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | по мере необходимости |
| 20 | Замена выключателя | по мере необходимости |
| 21 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | по мере необходимости |
| 22 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | постоянно |
| 23 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | постоянно |
| 24 | Осмотр внутренней отделки стен | постоянно |
| 25 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | постоянно |
| 26 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | постоянно |
| 27 | Прочистка канализационного лежака | по мере необходимости |
| 28 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | постоянно |
|  | Осмотр силовых установок | постоянно |
| 30 | Проверка изоляции электропроводки и ее крепление | 1 раз в год |
| 31 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 раз в год |
| 32 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 раз в год |
| 33 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | постоянно |
| 34 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | постоянно |
| 35 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | постоянно |
| 36 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | постоянно |
| 37 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 раз в год |
| 38 | Промывка трубопроводов системы ценрального отопления до 200 мм | 1 раз в год |
| 39 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 раз в год |
| 40 | Содержание и ремонт лифтов | постоянно |
| 41 | Техническое освидетельствование лифтового оборудования, страхование | 1 раз в год |
| 42 | Проведение технического обслуживания дымовентиляционных каналов и систем дымоудаления | 3 раза в год |
| 43 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | по мере необходимости |
| 44 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения ЖК Евпатория | По мере необходимости |
| 45 | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий | По мере необходимости |
| 46 | Мытье лифтов | 1 раз в неделю |
| 47 | Протирка стен и дверей кабины лифта | 2 раза в месяц |
| 48 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю |
| 49 | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю |
| 50 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках | 1 раз в год |
| 51 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 раз в квартал |
| 52 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 раз в месяц |
| 53 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 2 раза в год |
| 54 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 раз в год |
| 55 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 2 раза в год |
| 56 | Влажная протирка почтовых ящиков (с мылом | 1 раз в год |
| 57 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 раз в год |
| 58 | Влажная протирка лифтовых дверей | 2 раза в год |
| 59 | Обметание пыли с потолков | 2 раза в год |
| 60 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 1 раз в неделю |
| 61 | Уборка газонов от случайного мусора | В рабочие дни, по мере необходимости |
| 62 | Стрижка газонов | По необходимости |
| 63 | Очистка урн от мусора | В рабочие дни |
| 64 | Уборка детских и спортивных площадок | 1раз в месяц |
| 65 | Заполнение песочницы песком | 1 раз в год |
| 66 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | По мере необходимости |
| 67 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | По мере необходимости |
| 68 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | По мере необходимости |
| 69 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | В рабочие дни |
| 70 | Ремонт газонов, полив, уход за деревьями | По мере необходимости |
| 71 | Дератизация, дезинсекция | 2 раза в год |
| 72 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |

| Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Эдельвейс» Юридический\фактический адрес: 199178, город Санкт-Петербург, набережная Реки Смоленки, дом 33 литер а, помещение 137-н/раб.место 2 ИНН/ КПП 7801688085/780101001 ОГРН: 1207800122310 ОКПО: 45753889 Генеральный директор _________А.В. Шалагин | Собственники: МКД по адресу г. Евпатория ул. Им.60-летия ВЛКСМ, дом 31 корпус ___ Председатель совета многоквартирного дома _________ |
| --- | --- |